Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż mebli biurowych wykonanych zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie oraz demontaż i wyniesienie starych mebli do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Oferowane meble biurowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Nie mogą pochodzić z odzysku, nie mogą pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne od  jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia fabrycznie nowych mebli biurowych do miejsca dostawy tj. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4, 88−400 Żnin, oraz rozładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- demontażu i wyniesienia z siedziby Zamawiającego starych mebli w miejsce których montowane będą fabrycznie nowe meble biurowe do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- montażu dostarczonych fabrycznie nowych mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego z uwzględnieniem ich dostosowania do miejsca , w którym będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tym miejscu. Montaż będzie polegał w szczególności na skręceniu elementów, które tego wymagają, ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia, oraz przymocowaniu wskazanych mebli i elementów składowych do istniejących szklanych przegród przymocowanych do podłogi,

- usunięcia z terenu Zamawiającego elementów opakowań dostarczonych fabrycznie nowych mebli biurowych (np. kartonów, palet, folii,  itp.) i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 10.12.2025 r.

- Meble objęte będą gwarancją na okres wynoszący minimum 24 miesięcy.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

1. Biurko-typ-1: 8 sztuk

- Biurko na elektrycznym stelażu Spacetronik SPE-224RB.

- Blat wykonany z matowej płyty laminowanej 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Aristan).

- Wymiary blatu 1200mm x 800mm.

- Półka wysuwana na klawiaturę i myszkę na prowadnicach, podczepiana do blatu z płynnym przesuwem. Wymagana odległość między blatem a półką min. 80mm. Szerokość półki minimum 650mm. Głębokość półki minimum 350 mm. Minimalny wysów półki 250 mm.

- Narożniki blatu zaokrąglone.

- Przepust kablowy, metalowy, fi 60mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Ściana tylna (blenda) osłonowa zabudowana z płyty 18mm o wymiarach: 1200 mm x 550mm w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Aristan) mocowana do blatu lub stelaża.

- Wieszak do jednostki centralnej komputera PC- o regulowanej szerokości i wysokości mocowany do blatu lub stelaża.

- Korytko na przewody  mocowane do blatu o wymiarach minimum: szerokość: 800 mm, głębokość: 100 mm, wysokość: 80 mm.

2. Biurko-typ-2: 4 sztuki

- Biurko na elektrycznym stelażu Spacetronik SPE-224RB

- Blat wykonany z matowej płyty laminowanej 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Aristan).

- Wymiary blatu 1200mm x 700mm.

- Półka wysuwana na klawiaturę i myszkę na prowadnicach, podczepiana do blatu z płynnym przesuwem. Wymagana odległość między blatem a półką min. 80mm. Szerokość półki minimum 650mm. Głębokość półki minimum 350 mm. Minimalny wysów półki 250 mm.

- Narożniki blatu zaokrąglone.

- Przepust kablowy, metalowy, fi 60mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Ściana tylna (blenda) osłonowa zabudowana z płyty 18mm o wymiarach: 1200 mm x 550mm w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Aristan) mocowana do blatu lub stelaża.

- Wieszak do jednostki centralnej komputera PC- o regulowanej szerokości  i wysokości, mocowany do blatu lub stelaża.

- Korytko na przewody  mocowane do blatu o wymiarach minimum: szerokość: 800 mm, głębokość: 100 mm, wysokość: 80 mm.

Rysunki poglądowe: biurko, wieszak do jednostki centralnej, pólka na klawiaturę i mysz, korytko na przewody

| stelaż elektryczny | biurko |
| --- | --- |
| Wieszak do jednostki centralnej | Półka wysuwana na klawiaturę i mysz na prowadnicach |
| Korytko na przewody |  |

3. Kontenerek: 13 sztuk

Kontenerek z matowej płyty laminowanej 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Aristan) na kółkach do powierzchni twardych, z możliwością zahamowania.

- Wymiary: 450mm x 500mm x 550 mm wysokość bez kółek.

- Szuflady, 3 szt., równiej wysokości, prowadnice metalowe, wytrzymałość min. 30 kg, 3 komplety, pełen wysuw, mechanizm samodomykający.

- Uchwyty szuflad metalowe: rozstaw 160mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Szuflady zamykane na centralny zamek.

Rysunek poglądowy: kontenerek

4. Szafka pod drukarkę: 4 sztuki.

- Wymiary 700x500x750.

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień (Dąb Artisan).

- Uchwyty metalowe: rozstaw 160mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Zamykana na zamek.

- Liczba półek – 1, z regulacja wysokości półki co 32 mm.

- Wyposażona w stopki do poziomowania.

- Cokół o wysokości 8 cm

Rysunek poglądowy: szafka pod drukarkę

- Stolik: 1 sztuka.

- Wymiary 1000x500x750.

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień Dąb Artisan.

- Nrożniki blatu od strony użytkownika zaokrąglone.

- Nogi połączone płytą 18 mm umożliwiającą uzyskanie stabilności mebla (blendą). Wsokość płyty  min. 3/4 wysokości mebla.

- Wyposażona w stopki do poziomowania.

Rysunek poglądowy: stolik

6. Szafa-1: 1 sztuka.

- Wymiary szafy (bez paneli domykających i blęd montażowych) 2800x650x2650

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień Dąb Artisan.

- 3 segmenty po 800 mm jeden 400 mm.

- Zawiasy - CLIP top BLUMOTION | Blum.

- Prowadnik mocowany na kołek

- Ograniczniki kąta otwarcia - tam gdzie będą potrzebne.

- Część górna i dolna szafy zamykana na zamek.

- Uchwyty metalowe: rozstaw 160mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Półki bez regulacji.

- Podział półek:

- dół 5 półek,

- góra 2 półki.

| Rysunek poglądowy Szafa-1 |  |
| --- | --- |

7. Szafa-2: 1 sztuka.

- Wymiary szafy (bez paneli domykających i blęd montażowych) 3200x400x2650

- 4 segmenty 800mm.

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień Dąb Artisan.

- Zawiasy - CLIP top BLUMOTION | Blum.

- Prowadnik mocowany na kołek

- Ograniczniki kąta otwarcia - tam gdzie będą potrzebne.

- Część górna i dolna każdego segmentu zamykana na zamek.

- Uchwyty metalowe: rozstaw 160mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Półki bez regulacji.

- Podział półek:

- dół 5 półek,

- góra 2 półki.

| Rysunek poglądowy Szafa-2 |  |
| --- | --- |

8. Szafa-3: 1 sztuka

- Wymiary szafy (bez paneli domykających i blęd montażowych) 3200x650x2650

- 4 segmenty 800mm.

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień Dąb Artisan.

- Zawiasy - CLIP top BLUMOTION | Blum.

- Prowadnik mocowany na kołek.  <------  co to jest.

- Ograniczniki kąta otwarcia - tam gdzie będą potrzebne.

- Część górna i dolna każdego segmentu zamykana na zamek.

- Uchwyty metalowe: rozstaw 160mm, wykonanie inox/nikiel szczotkowany.

- Półki bez regulacji.

- Podział półek:

- dół 5 półek,

- góra 2 półki.

| Rysunek poglądowy Szafa-3 |  |
| --- | --- |

9. Szafa-4: 1 sztuka

- Wymiary szafy (bez paneli domykających i blęd montażowych) 3200x432x2650

- 4 segmenty 800mm.

- Płyta meblowa laminowane 18 mm, w dekorze drewna dębowego, jasny odcień Dąb Artisan.

- System drzwi przesuwny na wózkach łożyskowanych.

- Kolor profil: aluminium inox.

- Ilość frontów: 4 szt.

- Fronty z możliwością zamknięcia na klucz (dedykowane zamki).

- Stabilizatory położenia frontów

- System ramowy

- 7 półek bez regulacji.

| Rysunek poglądowy Szafa-4 |  |
| --- | --- |

Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu

art.  66  Kodeksu  cywilnego,  nie  zobowiązuje  Zamawiającego  do  zawarcia  umowy,  czy  też

udzielenia zamówienia.

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

| DANE WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy |  |
| Adres siedziby wykonawcy |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| e-mail do kontaktu |  |

INFORMACJA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na Państwa zapytanie przedstawiam szacunkową wartość zamówienia.

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia |  | Cena brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dostawa i montaż wykonanych mebli biurowych wg załączonej specyfikacji wraz z demontażem dotychczas użytkowanych |  |  |

Przedstawiona powyżej szacunkowa cena brutto zamówienia, uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do zapytania.

| Dane kontaktowe osoby sporządzającej informację |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Stanowisko |  |
| Telefon |  |
| e-mail do kontaktu |  |
| Data sporządzenia |  |